## Calibration
current (i) | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.5 | 0.645 | 0.76 | 0.88 | 1.1 | 1.54 | 1.57 | 1.8 | 1.9 | 2.57 | 3.8 | 4.92 | 5.75 | 9.07 | 14.5
average (u) | 3.3263 | 26.2482 | 46.0248 | 57.7107 | 77.25 | 132.6814 | 177.7983 | 232.3496 | 364.1038 | 460.5411 | 463.339 | 477.25 | 485 | 557.375 | 684.8843 | 728.8362 | 743.2 | 785.5446 | 810.9359
deviance | 1.7932 | 3.74 | 2.7725 | 3.9821 | 2.7693 | 7.3354 | 6.2985 | 4.5933 | 13.0879 | 8.2647 | 5.9157 | 4.9059 | 0 | 0.74402 | 4.8959 | 2.0766 | 1.3998 | 0.6407 | 0.37242
values (u) | 2 | 27 | 48 | 64 | 83 | 121 | 163 | 229 | 356 | 444 | 468 | 475 | 485 | 557 | 693 | 732 | 745 | 787 | 811
| 3 | 30 | 50 | 63 | 81 | 121 | 175 | 223 |  | 446 | 448 | 475 | 485 | 557 | 695 | 732 | 746 | 787 | 812
| 4 | 29 | 47 | 55 | 78 | 120 | 187 | 224 | 381 | 450 | 470 | 475 | 485 | 557 | 694 | 731 | 746 | 787 | 812
| 3 | 26 | 53 | 54 | 77 | 116 | 176 | 226 | 382 | 467 | 463 | 473 | 485 | 557 | 693 | 732 | 745 | 786 | 811
| 3 | 27 | 45 | 54 | 79 | 122 | 180 | 220 | 378 | 464 | 467 | 484 | 485 | 558 | 693 | 731 | 745 | 787 | 811
| 2 | 28 | 48 | 59 | 76 | 125 | 169 | 230 | 373 | 463 | 439 | 481 | 485 | 557 | 693 | 733 | 745 | 787 | 811
| 3 | 26 | 46 | 57 | 80 | 126 | 171 | 231 | 365 | 458 | 461 | 476 | 485 | 557 | 692 | 732 | 745 | 787 | 811
| 4 | 26 | 46 | 57 | 80 | 123 | 168 | 231 | 363 | 458 | 470 | 480 | 485 | 559 | 692 | 732 | 744 | 787 | 811
| 3 | 27 | 45 | 56 | 77 | 126 | 163 | 228 |  | 457 | 467 | 480 | 485 |  | 691 | 732 | 745 | 786 | 811
| 3 | 26 | 47 | 57 | 80 | 127 | 169 | 232 | 378 | 462 | 469 | 482 | 485 |  | 690 | 731 | 745 | 786 | 811
| 3 | 26 | 46 | 57 | 78 | 120 | 179 | 227 | 378 | 451 | 467 | 478 | 485 |  | 690 | 731 | 745 | 786 | 811
| 3 | 27 | 46 | 58 | 78 | 124 | 183 | 224 | 365 | 455 | 452 | 472 | 485 |  | 691 | 731 | 745 | 786 | 811
| 4 | 25 | 46 | 58 | 81 | 121 | 166 | 227 | 351 | 470 | 468 | 483 | 485 |  | 691 | 730 | 745 | 787 | 811
| 4 | 26 | 47 | 53 | 77 | 118 | 178 | 225 | 369 | 458 | 472 | 476 | 485 |  | 690 | 732 | 745 | 786 | 811
| 2 | 28 | 45 | 59 | 88 | 122 | 163 | 224 | 375 | 452 | 471 | 483 | 485 |  | 689 | 731 | 745 | 786 | 812
| 2 | 28 | 45 | 53 | 76 | 122 | 177 | 225 | 374 | 466 | 463 | 481 | 485 |  | 690 | 731 | 744 | 786 | 811
| 3 | 27 | 47 | 56 | 86 | 121 | 187 | 219 | 377 | 468 | 454 | 478 | 485 |  | 689 | 732 | 744 | 786 | 811
| 3 | 24 | 46 | 58 | 77 | 118 | 181 | 223 | 365 | 458 | 463 | 480 | 485 |  | 691 | 729 | 745 | 786 | 811
| 3 | 26 | 46 | 58 | 79 | 127 | 174 | 232 | 364 | 464 | 461 | 479 | 485 |  | 692 | 731 | 744 | 786 | 811
| 3 | 26 | 47 | 55 | 80 | 137 | 183 | 235 | 370 | 468 | 469 | 479 | 485 |  | 689 | 731 | 744 | 786 | 811
| 4 | 27 | 47 | 55 | 83 | 124 | 181 | 230 | 358 | 467 | 469 | 472 | 485 |  | 690 | 730 | 744 | 786 | 811
| 5 | 27 | 45 | 57 | 78 | 127 | 172 | 231 | 372 | 455 | 464 | 460 | 485 |  | 689 | 730 | 744 | 786 | 811
| 4 | 25 | 43 | 63 | 80 | 124 | 177 | 234 | 373 | 464 | 468 | 476 | 485 |  | 688 | 729 | 743 | 785 | 811
| 3 | 25 | 46 | 62 | 78 | 127 | 174 | 230 | 351 | 445 | 471 | 478 | 485 |  | 689 | 729 | 744 | 785 | 811
| 4 | 27 | 47 | 62 | 79 | 125 | 170 | 236 | 357 | 463 | 469 | 478 | 485 |  | 688 | 730 | 743 | 786 | 811
| 4 | 25 | 44 | 56 | 83 | 137 | 181 | 234 | 368 | 468 | 467 | 484 | 485 |  | 687 | 729 | 743 | 785 | 811
| 4 | 26 | 45 | 50 | 79 | 133 | 175 | 234 | 352 | 438 | 472 | 478 | 485 |  | 686 | 729 | 743 | 785 | 811
| 3 | 28 | 44 | 52 | 84 | 126 | 181 | 234 | 373 | 458 | 468 | 480 | 485 |  | 687 | 728 | 744 | 786 | 811
| 4 | 26 | 46 | 57 | 81 | 134 | 179 | 234 | 379 | 461 | 469 | 472 | 485 |  | 686 | 727 | 743 | 785 | 811
| 4 | 26 | 43 | 58 | 79 | 135 | 176 | 236 |  | 460 | 465 | 472 | 485 |  | 688 | 727 | 742 | 785 | 811
| 3 | 26 | 46 | 54 | 81 | 143 | 178 | 238 | 379 | 449 | 470 | 455 | 485 |  | 686 | 728 | 743 | 785 | 811
| 2 | 26 | 44 | 57 | 78 | 133 | 183 | 236 | 379 | 469 | 457 | 481 | 485 |  | 686 | 728 | 742 | 785 | 811
| 4 | 25 | 43 | 55 | 75 | 139 | 187 | 237 | 383 | 455 | 471 | 480 | 485 |  | 687 | 729 | 743 | 785 | 811
| 3 | 26 | 46 | 57 | 79 | 134 | 184 | 234 | 376 | 459 | 462 | 478 | 485 |  | 686 | 728 | 743 | 786 | 811
| 4 | 23 | 45 | 55 | 77 | 141 | 178 | 229 | 372 | 458 | 462 | 477 | 485 |  | 685 | 727 | 742 | 786 | 811
| 4 | 26 | 45 | 54 | 79 | 132 | 179 | 233 | 375 | 466 | 453 | 477 | 485 |  | 686 | 728 | 742 | 785 | 811
| 7 | 25 | 51 | 56 | 81 | 132 | 187 | 233 | 368 | 459 | 452 | 471 | 485 |  | 684 | 728 | 743 | 785 | 811
| 3 | 25 | 45 | 57 | 77 | 131 | 184 | 236 | 374 | 450 | 463 | 484 | 485 |  | 686 | 727 | 743 | 785 | 811
| 3 | 28 | 45 | 56 | 74 | 139 | 183 | 236 | 364 | 468 | 459 | 475 | 485 |  | 686 | 728 | 742 | 785 | 811
| 4 | 26 | 46 | 54 | 73 | 132 | 175 | 231 | 359 | 470 | 463 | 482 | 485 |  | 686 | 728 | 741 | 786 | 811
| 4 | 25 | 46 | 54 | 76 | 128 | 175 | 237 | 373 | 462 | 463 | 480 | 485 |  | 687 | 731 | 742 | 785 | 811
| 4 | 26 | 45 | 56 | 77 | 122 | 176 | 230 | 373 | 453 | 455 | 481 | 485 |  | 689 | 730 | 742 | 786 | 811
| 2 | 27 | 46 | 56 | 74 | 135 | 178 | 235 | 339 | 457 | 464 | 478 | 485 |  | 691 | 728 | 742 | 785 | 810
| 4 | 29 | 44 | 54 | 76 | 141 | 180 | 239 | 355 | 468 | 467 | 478 | 485 |  | 692 | 728 | 743 | 785 | 810
| 3 | 28 | 46 | 60 | 78 | 137 | 181 | 233 | 378 | 468 | 462 | 476 | 485 |  | 689 | 727 | 743 | 785 | 810
| 2 | 26 | 45 | 54 | 75 | 134 | 169 | 238 | 341 | 454 | 464 | 479 | 485 |  | 690 | 729 | 742 | 785 | 811
| 3 | 28 | 45 | 59 | 76 | 144 | 191 | 235 | 379 | 463 | 462 | 485 | 485 |  | 690 | 728 | 742 | 785 | 811
| 2 | 26 | 47 | 55 | 77 | 134 | 176 | 228 | 336 | 454 | 468 | 472 | 485 |  | 689 | 728 | 742 | 785 | 811
| 2 | 25 | 49 | 55 | 76 | 134 | 177 | 227 | 371 | 454 | 459 | 480 | 485 |  | 690 | 728 | 741 | 786 | 811
| 3 | 24 | 46 | 60 | 78 | 140 | 178 | 232 | 365 | 467 | 465 | 478 | 485 |  | 691 | 728 | 741 | 786 | 811
| 3 | 26 | 45 | 57 | 75 | 128 | 183 | 225 | 367 | 463 | 456 | 470 | 485 |  | 689 | 729 | 741 | 786 | 811
| 4 | 27 | 49 | 55 | 78 | 134 | 168 | 237 | 355 | 459 | 466 | 471 | 485 |  | 690 | 730 | 742 | 786 | 811
| 2 | 24 | 43 | 55 | 76 | 149 | 179 | 237 | 350 | 463 | 462 | 473 | 485 |  | 689 | 728 | 742 | 785 | 811
| 2 | 26 | 43 | 63 | 78 | 131 | 183 | 232 | 367 | 447 | 464 | 478 | 485 |  | 689 | 728 | 741 | 786 | 811
| 4 | 26 | 44 | 56 | 79 | 145 | 178 | 237 | 349 | 463 | 469 | 473 | 485 |  | 692 | 727 | 742 | 786 | 811
| 4 | 26 | 47 | 56 | 76 | 137 | 185 | 235 | 373 | 458 | 468 | 475 | 485 |  | 692 | 728 | 742 | 785 | 811
| 4 | 25 | 45 | 59 | 76 | 119 | 184 | 237 | 373 | 462 | 467 | 478 | 485 |  | 674 | 728 | 742 | 786 | 811
| 3 | 24 | 44 | 54 | 78 | 130 | 171 | 227 | 361 | 459 | 466 | 484 | 485 |  | 671 | 728 | 742 | 785 | 811
| 3 | 25 | 46 | 55 | 79 | 133 | 185 | 231 | 373 | 469 | 467 | 470 | 485 |  | 673 | 728 | 742 | 785 | 811
| 3 | 27 | 45 | 52 | 77 | 133 | 184 | 232 | 366 | 467 | 466 | 478 | 485 |  | 675 | 729 | 742 | 785 | 810
| 5 | 27 | 45 | 57 | 75 | 138 | 188 | 234 | 375 | 463 | 459 | 477 | 485 |  | 675 | 727 |  | 786 | 811
| 3 | 28 | 45 | 57 | 73 | 139 | 180 | 229 | 371 | 462 | 462 | 475 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785 | 811
| 3 | 27 | 50 | 56 | 80 | 145 | 176 | 239 | 371 | 468 | 467 | 478 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785 | 811
| 3 | 27 | 46 | 54 | 79 | 137 | 191 | 239 | 379 | 446 | 469 | 474 | 485 |  | 683 | 728 |  | 786 | 811
| 2 | 25 | 45 | 56 | 78 | 134 | 176 | 232 | 313 | 470 | 469 | 478 | 485 |  | 684 | 728 |  | 786 | 810
| 4 | 26 | 44 | 56 | 76 | 130 | 174 | 238 | 376 | 427 | 462 | 477 | 485 |  | 684 | 728 |  | 785 | 811
| 3 | 26 | 44 | 51 | 81 | 138 | 184 | 236 | 314 | 460 | 452 | 474 | 485 |  | 684 | 728 |  | 786 | 811
| 3 | 26 | 43 | 55 | 81 | 133 | 185 | 236 | 369 | 453 | 463 | 478 | 485 |  | 682 | 727 |  | 785 | 810
| 6 | 26 | 43 | 50 | 76 | 139 | 178 | 233 | 363 | 468 | 465 | 476 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785 | 810
| 3 | 25 | 44 | 53 | 74 | 141 | 188 | 230 | 377 | 466 | 467 | 474 | 485 |  | 684 | 728 |  | 785 | 811
| 3 | 28 | 44 | 56 | 78 | 134 | 188 | 236 | 373 | 454 | 457 | 471 | 485 |  | 684 | 728 |  | 785 | 811
| 3 | 26 | 45 | 55 | 74 | 141 | 182 | 239 | 364 | 461 | 460 | 476 | 485 |  | 682 | 729 |  | 785 | 811
| 5 | 26 | 45 | 56 | 74 | 141 | 173 | 237 | 370 | 433 | 458 | 477 | 485 |  | 684 | 728 |  | 786 | 810
| 10 | 26 | 44 | 57 | 73 | 126 | 172 | 235 | 377 | 470 | 455 | 484 | 485 |  | 682 | 727 |  | 785 | 811
| 7 | 26 | 43 | 59 | 74 | 139 | 186 | 239 | 353 | 464 | 463 | 484 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785 | 811
| 9 | 30 | 46 | 56 | 75 | 131 | 170 | 228 | 342 | 452 | 467 | 477 | 485 |  | 682 | 728 |  | 785 | 811
| 7 | 27 | 46 | 59 | 79 | 128 | 179 | 226 | 372 | 466 | 464 | 480 | 485 |  | 683 | 727 |  | 785 | 811
| 11 | 28 | 46 | 62 | 76 | 138 | 173 | 236 | 372 | 464 | 458 | 472 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785 | 811
| 9 | 28 | 43 | 59 | 75 | 144 | 177 | 235 | 366 | 469 | 461 | 483 | 485 |  | 683 | 728 |  | 785
| 6 | 27 | 45 | 56 | 79 | 139 | 180 | 237 | 355 | 465 | 455 | 478 | 485 |  | 682 | 727 |  | 785
| 11 | 28 | 45 | 55 | 78 | 138 | 183 | 242 | 351 | 468 | 456 | 482 | 485 |  | 684 | 728 |  | 786
| 3 | 26 | 45 | 57 | 77 | 145 | 178 | 236 | 342 | 469 | 465 | 477 | 485 |  | 683 | 727 |  | 785
| 13 | 27 | 48 | 56 | 75 | 132 | 178 | 235 | 358 | 468 | 464 | 465 | 485 |  | 684 | 728 |  | 786
| 4 | 28 | 46 | 54 | 75 | 134 | 175 | 235 | 347 | 464 | 463 | 482 | 485 |  | 683 | 727 |  | 785
| 8 | 26 | 45 | 61 | 78 | 142 | 172 | 238 | 362 | 455 | 468 | 477 | 485 |  | 683 | 727 |  | 785
| 8 | 26 | 45 | 57 | 74 | 135 | 174 | 234 | 355 | 452 | 465 | 475 | 485 |  | 682 | 729 |  | 785
| 7 | 26 | 46 | 55 | 78 | 124 | 189 | 235 | 367 | 468 | 445 | 483 | 485 |  | 683 | 727 |  | 786
| 2 | 27 | 45 | 64 | 76 | 140 | 184 | 233 | 349 | 462 | 459 | 481 | 485 |  | 683 | 729 |  | 785
| 2 | 27 | 46 | 56 | 73 | 141 | 181 | 233 | 369 | 459 | 470 | 479 | 485 |  | 680 | 726 |  | 785
| 3 | 24 | 47 | 57 | 72 | 132 | 182 | 232 | 359 | 461 | 466 | 476 | 485 |  | 680 | 727 |  | 785
| 2 | 25 | 46 | 61 | 77 | 132 | 176 | 236 | 353 | 457 | 470 | 481 | 485 |  | 680 | 728 |  | 785
| 3 | 26 | 47 | 57 | 77 | 140 | 183 | 239 | 348 | 468 | 467 | 470 | 485 |  | 680 | 727 |  | 785
| 5 | 26 | 45 | 61 | 73 | 137 | 174 | 230 | 367 | 466 | 461 | 482 |  |  | 679 | 728 |  | 785
| 3 | 26 | 44 | 64 | 76 | 134 | 183 | 234 | 370 | 463 | 465 | 476 |  |  | 680 | 729 |  | 786
| 4 | 24 | 45 | 61 | 81 | 131 | 172 | 229 | 364 | 470 | 469 | 476 |  |  | 680 | 727 |  | 786
| 3 | 28 | 48 | 61 | 79 | 131 | 170 | 230 | 368 | 466 | 459 | 486 |  |  | 680 | 729 |  | 785
| 4 | 22 | 47 | 59 | 75 | 134 | 174 | 235 | 351 | 469 | 457 | 476 |  |  | 679 | 728 |  | 785
| 4 | 24 | 45 | 61 | 79 | 138 | 169 | 229 | 368 | 466 | 447 | 483 |  |  | 680 | 728 |  | 786
| 3 | 25 | 49 | 59 | 76 | 130 | 176 | 238 | 359 | 461 | 471 | 478 |  |  | 680 | 726 |  | 786
| 3 | 24 | 45 | 56 | 74 | 138 | 178 | 236 | 340 | 463 | 465 | 480 |  |  | 680 | 727 |  | 785
| 2 | 25 | 46 | 58 | 75 | 140 | 169 | 237 | 351 | 464 | 464 |  |  |  | 682 | 727 |  | 785
| 3 | 26 | 45 | 57 | 77 | 137 | 164 | 238 | 372 | 466 | 462 |  |  |  | 683 | 737
| 4 | 26 | 46 | 62 | 76 | 128 | 184 | 235 | 372 | 466 | 461 |  |  |  | 679 | 737
| 4 | 26 | 48 | 59 | 78 | 135 | 172 | 237 | 368 | 465 | 456 |  |  |  | 681 | 738
| 5 | 26 | 45 | 60 | 79 | 134 | 183 | 236 | 344 | 462 | 468 |  |  |  | 679 | 730
| 4 | 25 | 48 | 59 | 76 | 131 | 170 | 233 | 375 | 470 | 466 |  |  |  | 680 | 728
| 3 | 25 | 45 | 56 | 78 | 139 | 176 | 232 | 368 | 441 | 467 |  |  |  | 680 | 727
| 3 | 26 | 43 | 56 | 78 | 121 | 169 | 230 | 367 | 462 | 462 |  |  |  | 681 | 727
| 2 | 24 | 45 | 60 | 75 | 146 | 182 | 233 | 359 | 468 | 468 |  |  |  | 682 | 728
| 4 | 25 | 44 | 69 | 78 | 142 | 173 | 227 |  | 469 | 463 |  |  |  | 682 | 728
| 2 | 25 | 44 | 71 | 75 | 131 | 178 | 227 |  | 460 | 460 |  |  |  | 682 | 728
| 4 | 24 | 45 | 70 | 76 | 137 | 184 | 228 |  | 463 | 461 |  |  |  | 680 | 728
| 3 | 23 | 45 | 71 | 77 | 136 | 182 | 236 |  | 469 | 468 |  |  |  | 681 | 728
| 3 | 23 | 44 | 72 | 75 |  | 176 | 232 |  | 465 | 465 |  |  |  | 683 | 728
| 2 | 26 | 46 | 62 | 75 |  | 183 | 229 |  | 468 | 467 |  |  |  | 680 | 728
| 3 | 22 | 47 | 58 | 71 |  | 169 | 229 |  | 466 | 464 |  |  |  | 680 | 728
| 3 | 25 | 47 | 58 | 78 |  | 183 | 232 |  | 467 | 463 |  |  |  | 680
| 3 | 25 | 43 | 61 | 77 |  | 183 | 224 |  | 469 | 468 |  |  |  | 682
| 3 | 29 | 44 | 56 | 77 |  | 170 | 229 |  | 452 |  |  |  |  | 681
| 2 | 25 | 46 | 60 | 78 |  |  | 234 |  | 466 |  |  |  |  | 680
| 3 | 26 | 44 | 63 | 78 |  |  | 232 |  | 456 |  |  |  |  | 681
| 3 | 27 | 45 |  | 75 |  |  | 225 |  | 468
| 2 | 26 | 44 |  | 80 |  |  | 226 |  | 463
| 3 | 26 | 43 |  | 73 |  |  |  |  | 462
| 3 | 26 | 43 |  | 73 |  |  |  |  | 469
| 3 | 24 | 47 |  | 73 |  |  |  |  | 459
| 3 | 27 | 48 |  | 76 |  |  |  |  | 460
| 3 | 26 | 47 |  | 74 |  |  |  |  | 445
| 3 | 25 | 47 | [6 empty] | 450
| 2 | 23 | 45 | [6 empty] | 466
| 3 | 26 | 46 | [6 empty] | 460
| 3 | 23 | 46 | [6 empty] | 433
| 3 | 26 | 45 | [6 empty] | 466
| 3 | 26 | 48 | [6 empty] | 464
| 2 | 25 | 45 | [6 empty] | 455
| 2 | 25 | 46 | [6 empty] | 463
| 2 | 25 | 48 | [6 empty] | 461
| 1 | 27 | 46 | [6 empty] | 445
| 5 | 67 | 47 | [6 empty] | 463
| 4 | 26 | 46 | [6 empty] | 464
| 4 | 25 | 45 | [6 empty] | 448
| 3 |  | 45 | [6 empty] | 463
| 2 |  | 43 | [6 empty] | 470
| 4 |  | 45 | [6 empty] | 448
| 3 |  | 45 | [6 empty] | 468
| 2 |  | 42 | [6 empty] | 465
| 2 |  | 46
| 2 |  | 43
| 2 |  | 45
| 2 |  | 42
| 1 |  | 45
| 2 |  | 45
| 3 |  | 50
| 2 |  | 59
| 4 |  | 55
| 4 |  | 54
| 2 |  | 52
| 3 |  | 49
| 2 |  | 54
| 2 |  | 57
| 3 |  | 60
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
2
2
2
2
1
3
4
4
4